成都市金牛区妇幼保健院

院内询价采购公告

我院将召开院内采购会议，拟采购医用教具一批，会议由医学装备管理委员会组织。届时，请潜在供应商准时参加，务必提供公司资质（复印件加盖鲜章）及公司实力资料、方案响应文件、参会人员的授权书等资料（密封），具体事项如下：

1、文件递交时间：2021年6月9日（星期三）下午17:00前

2、递交地点：成都市金牛区妇幼保健院8楼院务部

3、采购方式说明：

3.1本次采购拟采用院内比选方式，小组成员由医学装备管理委员会及相关科室共3名人员组成。根据供应商制作的《投标文件》以及比选情况予以评标，推荐成交供应商。议标结束7日内，医院将中标结果通知供应商。如采购结束后有特殊情况需再度议价，届时将另行通知相关事宜。

3.2请仔细阅读《采购报价文件》的相关内容，如有贻误，后果自负。

3.3如果本次采购项目，存在不符合市场调查、资格主体异常、过程违规等情况，可以暂不采购，无义务向供应商解释具体原因。

4、参会供应商的要求（其中4.2.1-4.2.6为资格证明文件）：

4.1在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

4.2参会供应商应提供以下资料(复印件加盖鲜章)：

4.2.1有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）；

4.2.2如有医疗器械生产许可证和医疗器械经营许可证（需提供副本）；

4.2.3如是医疗器械，提供医疗器械产品注册证和注册登记表（必须在供货期内保持有效）；

4.2.4如国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

4.2.5代理产品授权委托书（必须有授权日期、授权单位和被授权单位法定代表人或授权代表的签字或签章和盖单位的印章）：经营企业对进口品种进行报价时，应持有厂商、进口产品一级代理商或国内总代理出具的逐级授权书和质量及货源保证书；经营企业对国产品种进行报价时，若生产企业直接参与市场销售，投标人应持有生产企业出具的质量及货源保证书；若生产企业不直接参与市场销售，投标人则应持有厂商、一级代理商或国内总代理出具的逐级授权书和质量及货源保证书；

4.2.6法定代表人身份授权书（原件，格式见附件3）,法定代表人和经办人身份证复印件；

4.2.7生产厂家和经销商出具的产品质量和售后服务承诺书（含参会供应商应承诺成交后能给采购人提供的最短的供货期限、退换货现场响应时间不超过2小时，出现不合格产品的处理措施、培训、技术支持服务能力的承诺、伴随服务、配送能力等）；

4.2.8须提供近三年内，在国内、川内所投产品交易情况一览表及相关证明文件；

4.2.9能满足合同规定的配送和服务要求，在成都市范围内有完善的供货渠道和服务体系，能满足采购人的采购服务需求，并提供相关证明文件；

4.2.10具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.2.11具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4.2.12参会供应商应承诺能够按照采购人要求及时签署合同，按照购销合同规定的品牌、产地、质量、价格、规格、有效期及时供货。

4.2.13参会供应商应承诺，对采购人认为必要的实地考察进行相应的协助。

4.2.14参会供应商应在采购文件书中按采购公告的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。

5、报价要求：报价请按照“品目及报价表”（格式见附件3）的格式填写。

5.1以人民币报价。

5.2报价表中的价格应包括劳务、培训、保险、税等各项费用，即参会供应商对采购方的实际供应价。

5.3报价原则：原则上所有投标品种报价不得高于四川省内其他地市中标价格或医疗机构近两年的历史采购最低价。

6、付款方式：按照合同约定进行付款

7、会前要求：拟参会供应商需于2021年6月9日17：00前向院务部提供全部投标文件材料。

8、其它说明：

8.1采购报价文件书的编制、装订：根据要求及自身实际用A4纸编制，严格按照《采购报价文件》（见附件3）的要求进行装订。提供的所有资料须加盖鲜章，并按要求密封，若有分包招采，需分包密封。

8.2确定的成交供应商需在约定时间内完成此次采购项目交付。

8.3采购设备的内容、要求（见附件1）及报价表的解释权归医学装备管理委员会，联系人：张老师68938000。

8.4医学装备管理委员会采购事宜联系人：张老师68938000。

8.5各参会供应商如对此项目有质疑、投诉，请于采购时间截止前即2021年6月9日15：00点前以书面形式向纪检监察室提出，超期不予受理。纪检监察室联系人：邹老师69517102。

附件：

   1. 技术要求

   2. 采购文件书装订顺序

   3. 主要表格格式

   4. 反商业贿赂承诺书

**附件1**

**采购项目需求**

**1.全钢LED新生儿气管插管喉镜**

一、数量：1套

二、主要功能：进行气管插管训练。

**2.会阴缝合练习模型**

一、数量：2个

二、主要功能：供新进人员练习

**3.动态骨盆模型教具**

一、数量：1件

二、主要功能需求：

1.利于康复师学习

2.用于给患者解释原理

3.在展示柜停放方便患者了解骨盆相关结构及知识

**4.三岁儿童护理人**

一、数量：1套

二、主要功能需求：

1.根据三岁左右儿童解剖特征设计

2.双侧瞳孔模拟正常、散大对比观察

3.可进行儿童护理操作:沐浴、更衣、梳理头发、耳清洗滴药、口腔护理、指尖采血。

4.气道管理技术：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、喉、食道、会厌、气管、气管环，可以练习经口气管插管、吸痰、吸氧。

5.口鼻饲法

6.洗胃法

7.手臂静脉穿刺、注射、输液（输血）：穿刺成功有明显的落空感，并产生回血。

8.双侧三角肌、双侧股外侧肌和双侧臀部可以进行肌肉注射。

9.灌肠法

10.导尿

11.整体护理：擦洗、穿衣、冷热疗法、中医理疗。

12.四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动。

13.胫骨骨髓穿刺：模拟骨髓穿刺的过程，体表标志明显，穿刺正确可有回液。

**5.高级婴儿气道梗塞及CPR模型**

一、数量：1套

二、主要功能需求：

1、正常的气道阻塞模拟；

2、可进行标准的CPR操作，人工呼吸和心外按压；

3、气道贯通时的胸廓扩张；

4、窒息、异物阻塞气道的模拟；

**6.复苏婴儿QCPR；数量：1套**

一、、主要用途：用于婴儿的BLS综合性训练。

二、技术要求及主要参数：

★3.1进口产品，硅橡胶材质

3.2操作温度－20度～40度；

3.3可模拟肱动脉搏动；

★3.4在使用复苏球和口对口通气时，通气系统提供适当的胸部起伏；

★3.5模型符合AHA 2015指南；

★3.6模型需配备耗材，2块面皮，5个气道；

★3.7电子显示器，能监测和提高CPR技能的能力，能实时反馈按压深度，按压速率，按压回弹和不完全回弹等内容，通气量，数据性的显示使CPR操作情况更加直观；

3.7-1 反馈模式——在反馈模式中，LED显示器上会显示实时按压的反馈，训练时间和错误的手部位置，通气量；能在按压时，直观的看到按压内容，包括：完全回弹、未完全回弹、太浅、深度适当等；按压速率的显示，包括：过慢、适中、过快；

3.7-2 考核（隐藏反馈）模式­——考核模式时LED显示器上能显示训练计时器；

3.7-3 评估模式——电子显示器能对反馈作出总结，包括通气得分、按压得分、按压比例等，均可按百分比来显示；还可显示按压的时间；

3.7-4 按压深度、按压率、通气量等有关的错误会在电子显示器的LED屏幕上有动态显示，便于导师能一目了然的了解操作情况；

3.7-5 按压位置正确与否有在LED显示屏上有图形显示；

3.8至少3种连接模式：有线连接电子显示器，无线连接报告系统，无线连接手机APP

**7.新生儿模拟人**

一、数量：1套；

模仿一个40周的足月新生儿。身长21英寸(51厘米)，体重7磅 (3.5公斤)。

二、主要功能：

1. 可以插管

2. 灵活的舌头、杓状软骨、会厌、沟、声带、气管、食管及模拟肺部，可以作真实的模拟培训。

3. 正确的后头仰 / 压额抬下颌动作才可打开气道。

使用各类面罩通气。

4. 插入气管插管

5. 喉罩(LMA)置入

6. 胃管插入

7. 胃胀气 (插入气管错误插入时)

8. 吸引 (鼻孔、鼻咽、食道、肺部) – 模拟操作，液体不可以输入到气道

★9.胎便模块

10.逼真胸部起伏

三、可训练以下技术﹕

1. 右主支气管插管

2. 口鼻吸引

3. 口咽及鼻咽通气道插入

4. 面罩通气

5. 胸部按压

四、呼吸功能

★1. 双边或单边胸部起伏 (机械通气)

2. 气胸

3. 左腋中线胸腔穿刺术

五、心脏功能

1. 胸部按压 (正确深度- 1/3)

2. 脐动脉 (手动泵操作)

六、血液循环

★1. 透过有专利的脐带可建立脐带静脉/动脉通路

2. 左右小腿，胫部，内踝骨髓穿刺

七、鼻胃管插入

1. 护理训练、给药及移除

2. 胃部液体储存器可让液体回流

八、脐带导管插入术

1. 脐带液体储存器可让液体回流

★2. 可伸缩脐带，有两条动脉及一条静脉 (可做到高低脐动脉导管及脐带静脉导管插入)

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如是医疗器械，须提供“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”（复印件）

10、如是医疗器械，须提供“医疗器械产品注册证和注册登记表”（复印件）

11、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

13、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

14、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

15、产品质量及货源保证书

16、服务承诺书

17、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

18、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。

19、能满足采购人需求的配送的证明文件。如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

20、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

21、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品  名称 | 生产  厂家 | 品牌 | 规格  型号 | 数量 | 报价  （元） | 备注 |
| 1 | 全钢LED新生儿气管插管喉镜 |  |  |  | 1根 |  |  |
| 2 | 会阴缝合练习模型 |  |  |  | 2套 |  |  |
| 3 | 动态骨盆模型教具 |  |  |  | 1套 |  |  |
| 4 | 三岁儿童护理人 |  |  |  | 1套 |  |  |
| 5 | 婴儿气道梗塞及CPR模型 |  |  |  | 1套 |  |  |
| 6 | 复苏婴儿QCPR |  |  |  | 1套 |  |  |
| 7 | 新生儿模拟人 |  |  |  | 1套 |  |  |
| 合计 | | | | | |  | |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖章。

4、如有配套耗材，请参照此表报价。

5、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**生产厂家授权书**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*：

（生产厂家名称）是在（国名）依法登记注册的，其厂址现在\*\*\*\*\*\*\*\*。（被授权公司名称）是在（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在\*\*\*\*\*\*\*\*。（生产厂家名称）授权（被授权公司名称）为我方制造的品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加“\*\*\*\*\*\*\*\*”项目第包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为生产厂家，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：（盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：（盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供生产厂家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：生产厂家和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

**法定代表人身份授权书**

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“\*\*\*\*\*\*\*\*”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

承诺企业名称：（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）：