成都市金牛区妇幼保健院

院内比选公告

一、项目名称：

成都市金牛区妇幼保健院病理科技术服务及远程病理会诊平台建设服务采购项目。

二、项目发布方式：

本项目在成都市金牛区妇幼保健院官网主页上公开发布（提供免费下载），供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加。

三、院内比选时限及地点：

1、文件递交时间：2022年6月1日下午17:00前。

2、递交地点：成都市金牛区妇幼保健院8楼院务部。

四、相关要求：

服务内容：

需要委托第三方检验机构检测的项目；在合同期间，因采购人实验室开展了相应病理项目，则相应病理项目不再委托第三方检验服务。提供远程病理诊断系统，且该系统应具备严谨的质量控制流程，已被应用于常规病理诊断、疑难病理诊断、以及术中快速病理诊断，确定一家供应商，服务期限5年。

1.病理服务

1.1病理科项目技术开展及完善（明细如下）、病理科人才培养。

1.2病理科拟开展项目（包含但不限于）：

1.2.1常规组学切片诊断

1.2.2体液细胞学检查与诊断

1.2.3术中冰冻切片诊断与远程会诊（确定病变性质与范围，决定手术方案）

1.2.4快速石蜡切片诊断（根据患者要求实施，在24小时内出报告）

1.2.5免疫组化技术（根据病理诊断实施）

1.2.6为临床提供科研材料与科研阅片（配合临床科研活动）

1.2.7分子病理诊断（根据病理诊断实施）

1.2.8远程疑难病理会诊

1.2.9病理区域中心

1.2.10肾脏、肝脏、甲状腺活检穿刺

2.增配设备

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 技术要求 |
| 数字切片扫描仪与运用系统 | 1套 | 1.高速扫描及时浏览满足冰冻切片扫描需要〈60s（15mmx15mm,20X。  2.无缝对接中国数字病理远程诊断与质控平台。 |

3、服务流程

①标本采集、接收、运输

（1）标本的采集由医院相关科室负责；标本接收、运输由成交单位负责；

（2）医院临床科室需按操作规范采集标本，成交单位配置专用标本运送箱，运送箱必须保证运输标本所需温度并有相应的温度记录，每周至少一次的清洁消毒，保证标本的质量和生物安全。

（3）上门接收标本时间：每周6天（星期一至星期六）时间为10:00至17：00，遇特殊标本可机动收取。节假日的标本接收双方协商解决。

（4）规范标本接收、登记和包装流程，保证标本质量和安全，确保标本顺利交接，方便查核。

（5）标本接收人员负责标本质量的初检、标识的核对，标本的接收登记及包装储存。

②病理报告

为保证病理结果实时网络传送，实现实验室数据的汇总、储存、传输功能，可以与医院LIS和HIS系统对接（对接的费用由成交单位负责），使医务人员可以随时调阅，保证病人资料的准确性和检验结果的及时性；也可以在终端电脑安装由成交单位提供的报告软件，实现网络传送。

③结果查询

（1）提供网上查询账号以供随时查询进度和结果。

（2）提供24小时电话随时服务，危急值专人电话跟进，确保患者检测信息与临床医生的畅通。

3. 服务要求

①服务期限：服务期限5年，合同一年一签。

②有专业病理检验人员等履约能力，按照采购人的要求提供检验服务。

五、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

1.封面（注明包号、品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2.第四项要求的文件

3.封底

六、报价要求

1.以人民币报价。

2.报价表中的价格应包括货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、保险、关税、增值税、仓储、商检、卫检、报关、输机、清关手续费、调试、培训、质检、保修、其它伴随服务等所有费用。

3.可提供多种备选产品，分别报价，并分别说明性能、配置及参数。

七、其他说明：

1.根据要求及自身实际，用A4纸编制，严格按上述第五条的装订顺序编制并密封。

2.如有，提供相关的产品技术资料。

3.提供的所有资料须加盖鲜章。

4.特别申明：现公示的功能需求、配置及技术性能因市场了解的局限性，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请参与单位详实介绍推荐产品。对未公示配置及技术性能的，请各竞选人自行提供。

八、其他说明

1.项目解释权归院务部，联系人：张老师68938000。

2.各供应商如对此项目有质疑、投诉，请于采购时间截止前即2022年6月1日15：00点前以书面形式向纪检监察室提出，超期不予受理。纪检监察室联系人：邹老师69517102。

附件1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价10.0% | 10.00 | 以满足采购文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价／报价）×分值。 |  |
| 2 | 服务要求10.0% | 10.00 | 完全满足磋商文件中“技术服务要求”的得10分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。 |  |
| 3 | 项目技术服务人员的资质12.0% | 12.00 | 针对病理服务项目必须具备的技术人员，  1.每具备一个医学病理学专业高级职称，得2分，中级职称，得1分；此细项最多得12分。  此项满分12分。 | 所有技术人员必须提供职称证复印件（原件以备核查）；同一技术人员以其最高资质为评审资质 |
| 4 | 实验室规模、设备及技术平台保障12.0% | 12.00 | 供应商实验室技术平台全面，病理诊断中心等全面的技术平台，且实验室规模、仪器设备、技术平台先进性均处于较高水平，能充分服务于本项目。  （1）满足以上条件，且拥有国内医学高等院校技术支撑，得12分。  （2）满足以上条件，但无国内医学高等院校支撑，得8分。  （3）实验室规模满足条件，以上条件部分满足，得4分。 | 提供证明材料复印件，加盖公章鲜章。 |
| 5 | 远程病理服务的整体策划及组织实施方案  14.0% | 14.00 | 根据所提供服务方案的整体质量、可行性进行打分：要求方案分为远程病理方案和病理服务方案、方案清晰、完善，可行性高，且符合项目需求。名次最优者得14分，良得10分，一般得10，不提供不得分。 |  |
| 6 | 医学物流服务能力4.0% | 4.00 | 供应商具备成熟、专业的标本运输的服务体系，得4分； | 提供方案说明材料，加盖供应商公章（鲜章） |
| 7 | 信息化服务能力6.0% | 6.00 | 供应商除了保证及时出具纸质版诊断报告，可提供便捷、多样的报告查询、统计的途径，拥有可用于报告查询和数据共享的端口。同时支持微信公众号的查询送检测报告单的功能。名次最优者得6分，良得4分，最低得分2分，不提供不得分。 | 提供相关证明材料，加盖供应商公章（鲜章） |
| 8 | 远程技术服务14% | 14.00 | 专业病理图文报告系统，满足采购人的远程国际会诊、术中冰冻病理诊断需求，确保采购人在医院现场进行术中冰冻病理诊断。病理图文报告系统4分，远程会诊2分，术中冰冻8分。 | 提供相关远程系统材料，远程会诊平台证明，术中冰冻报告。 |
| 9 | 服务应急措施4.0% | 4.00 | 根据项目需求，结合自身的实际情况，供应商有完善服务应急措施。要求措施全面、可行、有效，对紧急情况有充分应对能力。名次最优者得4分，良得2分，最低得分1分，不提供不得分。 |  |
| 10 | 业绩7.0% | 7.00 | 2017年至今类似业绩，每有一个得1分，最多得7分。 | 提供中标（成交）通知书或合同复印件等证明材料，加盖供应商公章（鲜章） |
| 11 | 延伸服务5.0% | 5.00 | 根据采购人发展的需要，可为采购人提供临床学术科研合作、医生进修渠道、专家知识讲座等专题培训等一系列延伸服务。名次最优者得5分，良得3分，最低得分1分，不提供不得分。不提供不得分。 |  |
| 12 | 响应文件规范2.0% | 2.00 | 根据响应文件规范情况，规范得2分，有一处不规范扣1分。 |  |

附件2

报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报价（折扣） | 报价： |
| 特别说明事项：按成都市物价局提供的收费标准折扣报价 | |

说明：

1. 报价表中的“总报价”是所投货物及相关服务等全部费用的报价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和磋商文件规定的其他费用。

供应商名称： （加盖公章）

法定代表人或代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**法定代表人身份授权书**

（采购单位名称）：

本授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。