**设备年度维保服务内要求**

1. 提供至少1名专业维保技术人员在院内驻点服务；
2. 提供1套信息化管理系统，至少包含设备台账、维修、保养、计量、巡检、效益分析、报废、预警提醒等全流程管理功能，并支持电脑端、手机端查询和操作功能。
3. 按照设备种类分别提供相适应的维保方案：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备种类 | 数量 | 维保种类 | 方案内容 |
| 放射类 | 4 | 技术保 | ①定期巡查（每月）；②定期维护保养，预防性维修（每季度）；③故障维修（不含零配件），维修期间提供备用机；④出具年度分析报告（包括运行情况、维修情况、效益分析等）；⑤所有的巡查、维保、维修需出具相应的单据并上传系统；⑥定期培训和应急演练（至少每年一次）。 |
| 超声类 | 12 | 技术保 |
| 生命支持类 | 294 | 全保 | ①定期巡查（每月）；②定期维护保养，预防性维修（每季度）；③故障维修（含零配件），维修期间提供备用机；④所有的巡查、维保、维修需出具相应的单据并上传系统；⑤定期培训和应急演练（至少每年一次）；⑥确保所有生命支持类设备完好率100%。 |
| 其他 | 381 | 全保 | ①定期巡查（每月）；②定期维护保养，预防性维修（每半年）；③故障维修（含零配件），维修期间提供备用机；④所有的巡查、维保、维修需出具相应的单据并上传系统。 |

1. 每月提供上一个月的维保服务报告并提交给设备科；
2. 设备科根据维保方案制定详细的考核标准，每月对维保公司的服务进行考核打分。