附件：

一、项目基本情况：

按医院要求对改造二号楼与附楼平台区域进行改造。

- 要求：

- （一）二层改造：限价4万元

| 项目 | 说明 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二楼轻钢龙骨隔断增基层 | 1、隔墙龙骨75*35*0.5／竖向75*45+0.5； 2、局部25X35木龙骨； 3、铁膨胀螺丝； 4、防火涂料 | ㎡ | 47 |
| 二楼单面单层石膏板面层封板（平面无造型） | 1、石膏板2400*1200*9.5封面； 2、自攻螺丝： | ㎡ | 94 |
| 二楼铝合金窗 | 人工＋材料＋辅料 | ㎡ | 35 |
| 二楼乳胶漆基层 （限平整度成10mm) | 1、内墙腻子腻子粉／腻子膏； 2、批刮内墙腻子一遍、提阴阳角、顺直找平不超过10mm | ㎡ | 94 |
| 二楼墙面亮白乳胶漆 | 1、乳胶漆亮白面漆； 2、内墙乳胶漆、手刷式滚洗两遍。 | ㎡ | 94 |
| 二楼木踢脚线 | 人工＋材料＋辅料 | 米 | 58 |
| 二楼单开门 | 含五金 | 樘 | 2 |
| 二楼照明布线 | 人工＋材料＋辅料2.5平方线 | ㎡ | 59 |
| 二楼插座布线 | 人工＋材料＋辅料4平方线 | ㎡ | 59 |
| 二楼网线布置 | 人工＋材料＋辅料 | 点 | 4 |
| 完工后开荒保洁 | 按建筑面积计算、完工后进行开荒保洁一次。 | ㎡ | 59 |

- 二层改造示意图：

- （二）三层改造：限价4.2万元

| 项目 | 说明 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三楼轻钢龙骨隔断墙基层 | 1、使用隔墙龙骨75*35*0.5／竖向75*45*0.5: 2、局部25X35木龙骨： 3、铁膨胀螺丝： 4、防火涂料： | ㎡ | 59 |
| 三楼单面单层石膏板面层封板（平面 无造型） | 1、使用石膏板2400*1200*9.5封面： 2、自攻螺丝： | ㎡ | 118 |
| 三楼铝合金窗 | 人工＋材料＋辅料 | ㎡ | 22 |
| 三楼乳胶漆基层（限平整度≤10mm) | 1、内墙腻子腻子粉／腻子膏； 2、批刮内墙腻子一遍、提阴阳角、顺直找平不超过10mm。 | ㎡ | 118 |
| 三楼墙面亮白乳胶漆 | 1、乳胶漆亮白面漆； 2、内墙乳胶漆，手刷式滚漆两遍。 | ㎡ | 18 |
| 三楼木踢脚线 | 人工＋材料＋辅料 | 米 | 77 |
| 三楼单开门 | 含五金 | 樘 | 2 |
| 三楼照明布线 | 人工＋材料＋辅料2.5平方线 | 米 | 97 |
| 三楼插座布线 | 人工＋材料＋辅料4平方线 | 米 | 97 |
| 三楼网线布置 | 人工＋材料＋辅料 | 点 | 4 |
| 完工后开荒保洁 | 按建筑面积计算、完工后进行开荒保洁一次。 | ㎡ | 97 |

三层改造示意图：

四、商务要求：

1.付款方式：验收合格收并到乙方完税发票后的30日内，支付合同金额的100%。

2.提供防火材料的证明。

五、其他补充事宜

1.本项目不接受联合体投标。

2.本次招标不收取投标保证金。

3.供应商响应文件格式详见附件。

4.响应文件要求密封，加盖密封章。内容不许涂改和行间插字。

5.逾期送达的或者未送达至指定地点的文件，招标人不予受理。

附件：

报价表

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

响应表

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称（加盖公章）：XXX

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

质量保证书

：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：             （投标人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日