附件

一.项目名称：2026年第一批医用耗材、试剂配送服务采购项目。

## 二.商务要求（实质性要求）：

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 | 采购合同签订生效之日起1年 |
| 2 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 产品质量保证期 | 1年，自每次耗材送达采购人指定地点之日起 |
| 4 | 报价 | - 本项目为挂网产品的无须进行任何报价，按照四川省医保公共服务平台四川省挂网最低价结算；非挂网产品需进行报价。 - 产品挂网价为项目交货地点的交货价，包括但不限于出厂价、辅件配件费、货物配送到达最终目的地点的相关运输费、保险、进口环节税、商检费、消费税、增值税、仓储、装卸费、安装、检测、利润、税金、人员培训等伴随服务费，以及合同期内因标的物、人工工资、材料费、运输费等成本上涨所带来的风险。成交后不得在再向采购人收取任何费用。 |
| 5 | 合同价款支付 | 根据实际配送量的结算清单和供应商出具的相等的增值税发票资料，挂网产品按月据实结算支付；结算价格按照四川医保公共服务平台四川省挂网最低价结算。非挂网产品按季度据实结算支付。 |
| 6 | 履约验收 | 参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收 |
| 7 | 退换货条款 | 1、每次交货验收时，双方应对产品按照采购人下单的的品种、型号、规格和质量标准进行验收。验收不合格，供应商应无条件重新提供货物，如果仍然不符合质量要求的，采购人可提前终止采购合同。验收合格应由双方工作人员在供货清单上签字确认。 2、如果采购人在使用产品过程中发现产品质量不符合标准的，采购人可要求供应商立即退换。供应商在接到采购人口头或书面异议后，当日内应派人查看并应在3日内负责处理，否则视为供应商默认采购人提出的异议。如果供应商在采购人通知后3日内未做相应处理的，采购人有权终止协议。 |
| 8 | 保险 | 比选申请人自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具航程保险，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由比选申请人承担 |
| 9 | 其他要求 | 在合同期内，当实际结算金额达到预算金额的70%和95%时，供应商须在3个工作日内主动以书面文件（加盖供应商公章）通知采购人，商讨合同后续事宜。 |

报价表

| 序号 | 产品 名称 | 品牌型号 | 单位 | 单价（元） | 网采 流水号 | 医保代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

响应表

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称（加盖公章）：XXX

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

质量保证书

：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：             （投标人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日