附件：

一.项目名称：一号楼四、五楼病房卫生间蹲便器改造采购项目。

二.最高限价：2.1万元。

三.相关要求：

★（一）改造内容及要求：

1.一号楼四、五楼12间病房卫生间原蹲便器拆除。

2.对12个蹲便器进行给排水进行改管作业，保障给排水位置满足座便器安装要求。

3.对原蹲便器拆除位置进行回填并做防水处理，重新贴地砖（卫生间原地砖颜色相近）。

4.安装座便器（座便器尺寸、颜色、款式与其他病房座便器一致），座便器能正常使用，防臭功能正常无异味。

5.修补恢复因施工导致的周围受损地面、墙面、附加设施等，确保正常使用。

★（二）商务服务要求：

1.履行期限：自合同签订起10个工作日内。

2.履行地点：成都市金牛区妇幼保健院。

3.付款条件：施工工程整体竣工验收合格后供应商出具的相等的增值税发票资料后30日内支付完成。资金支付方式：公款公户。

4.质量保修范围和保修期：由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修。保修期12个月（防水工程质保5年），保修期自施工工程整体竣工验收合格之日起计算。

5.责任与解决方法：产品保修期内若产生质量问题，卖方无条件保修包换。产品过保修期后产生质量问题，由采购人和施工方协商解决。

★（三）工程清单：

| 序号 | 分项名称 | 项目特征 | 计量单位 | 暂定工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蹲便器及地面拆除 | 1、对4层9个、5层3个病房卫生间蹲便器进行拆除； 2、及时清运拆除产生的建筑垃圾。 | 个 | 12 |
| 2 | 给排水管改造 | 给排水管网改造位置满足座便器安装要求 | 项 | 1 |
| 3 | 地面混凝土基层 | 对基层进行回填，要求回填严实严禁使用建筑垃圾进行回填 | 项 | 1 |
| 4 | 地面新做防水 | 对混凝土基层及排水管网改造位置进行防水处理。 | 项 | 1 |
| 5 | 地面地砖 | 1.地砖颜色花纹、颜色与原卫生间地砖接近， 2.无空鼓情况。 | 项 | 1 |
| 6 | 地砖美缝 | 地砖美缝颜色与原美缝接近。 | 项 | 1 |
| 7 | - 座便器 | - 1.座便器颜色、款式、尺寸与其他病房接近。 - 2.座便器使用节水型漩涡虹吸式（需符合国标 GB/T 26730）。 | 个 | 12 |
| 8 | 角阀 | 角阀须使用黄铜质阀体及陶瓷阀芯。 | 个 | 12 |
| 9 | 建渣清运 | 将拆除后的建渣及泥土清运到合规倒场 | 项 | 1 |

以上标注“★”号的为本次采购项目的的实质性要求，供应商应全部满足。

报价表

| 序号 | 分项名称 | 项目特征 | 计量单位 | 暂定工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蹲便器及地面拆除 | 1、对4层9个、5层3个病房卫生间蹲便器进行拆除； 2、及时清运拆除产生的建筑垃圾。 | 个 | 12 |  |  |  |
| 2 | 给排水管改造 | 给排水管网改造位置满足座便器安装要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 地面混凝土基层 | 对基层进行回填，要求回填严实严禁使用建筑垃圾进行回填 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 地面新做防水 | 对混凝土基层及排水管网改造位置进行防水处理。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 地面地砖 | 1.地砖颜色花纹、颜色与原卫生间地砖接近， 2.无空鼓情况。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 地砖美缝 | 地砖美缝颜色与原美缝接近。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | - 座便器 | - 1.座便器颜色、款式、尺寸与其他病房接近。 - 2.座便器使用节水型漩涡虹吸式（需符合国标 GB/T 26730）。 | 个 | 12 |  |  | 附生产厂家名称 |
| 8 | 角阀 | 角阀须使用黄铜质阀体及陶瓷阀芯。 | 个 | 12 |  |  |  |
| 9 | 建渣清运 | 将拆除后的建渣及泥土清运到合规倒场 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

响应表

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称（加盖公章）：XXX

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

质量保证书

格式自拟

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：             （投标人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日