附件：

一.项目名称：一号楼七层行政区域改造项目第三方材料检测服务采购项目。

二.最高限价：4万元。响应报价不得超过最高限价，否则响应文件作无效处理。

三.相关要求：

★（一）技术服务要求：

1.建筑结构材料：水泥、砂石、钢筋等，检测强度、抗渗等核心指标。

2.装饰装修材料：墙面漆、门窗等，检测甲醛、防火等级及环保性。

3.机电安装材料：电线电缆、配电箱等，检测导电、绝缘性能及安全合规性。

4.节能保温材料：保温板、砂浆等，检测导热系数、防火等级，符合节能设计。

5.防火材料：防火涂料、门窗等，检测耐火极限、阻燃性能，达标防火规范。

6.加固材料：碳纤维布、植筋胶等，检测抗拉、粘结强度，保障结构安全。

7.按需检测混凝土强度、防水闭水试验等，合规操作，避免损坏既有结构。

8.恪守“独立、公正、科学、严谨”原则，不受干预、按标执行，对检测数据及结论依法负责。

9.遵循国家、行业标准及设计文件，主要包括：GB 50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》、GB 50210、GB 50207相关验收标准、GB 50411、GB 50205相关验收标准、项目图纸及业主专项要求。

10.送检材料清单

| 序号 | 样品名称 | 暂定数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋原材复检 | 7 |
| 2 | 混凝土抗压强度 | 3 |
| 3 | 砂浆抗压强度 | 3 |
| 4 | 砌墙砖 | 2 |
| 5 | 植筋胶（I类A级） | 1 |
| 6 | 水泥 | 1 |
| 7 | 防水涂料 | 1 |
| 8 | 陶瓷砖（墙面常规性能+放射性） | 2 |
| 9 | 陶瓷砖（地面常规性能+放射性+摩擦系数+耐磨性） | 1 |
| 10 | 碳纤维布 | 1 |
| 11 | 粘钢结构胶 | 1 |
| 12 | 碳纤维浸渍胶 | 1 |
| 13 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料（常规性能） | 1 |
| 14 | 型钢（钢板、角钢、矩管） | 3 |
| 15 | 轻钢龙骨（吊顶2、隔墙2） | 4 |
| 16 | 石膏板 | 1 |
| 17 | 水泥纤维板（燃烧性能A级） | 1 |
| 18 | 岩棉板（常规性能） | 1 |
| 19 | 石材（常规性能+放射性） | 1 |
| 20 | PVC 地胶（挥发物） | 1 |
| 21 | 洁净板（甲醛） | 1 |
| 22 | 无机涂料（有害物质） | 1 |
| 23 | 木门（甲醛+含水率） | 1 |
| 24 | 电工套管 | 1 |
| 25 | 电线 | 1 |
| 26 | 给水管 | 2 |
| 27 | 保温板（常规性能） | 1 |
| 28 | 橡塑保温管（常规+燃烧性能） | 1 |
| 29 | 插座 | 1 |
| 30 | 开关 | 1 |

★（二）商务服务要求：

1.履行期限：自合同签订起到一号楼七层行政区域改造项目竣工验收截止。

2.履行地点：成都市金牛区妇幼保健院。

3.付款条件：一号楼七层行政区域改造竣工完成，检测报告齐全后经甲方确认无误后，检测单位出具的相等的增值税发票资料后30日内支付完成。资金支付方式：公款公户。

4.履约验收：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。

以上标注“★”号的为本次采购项目的的实质性要求，供应商应全部满足。

报价表

| 序号 | 样品名称 | 暂定数量 | 单价报价（元） | 分项报价合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋原材复检 | 7 |  |  |
| 2 | 混凝土抗压强度 | 3 |  |  |
| 3 | 砂浆抗压强度 | 3 |  |  |
| 4 | 砌墙砖 | 2 |  |  |
| 5 | 植筋胶（I类A级） | 1 |  |  |
| 6 | 水泥 | 1 |  |  |
| 7 | 防水涂料 | 1 |  |  |
| 8 | 陶瓷砖（墙面常规性能+放射性） | 2 |  |  |
| 9 | 陶瓷砖（地面常规性能+放射性+摩擦系数+耐磨性） | 1 |  |  |
| 10 | 碳纤维布 | 1 |  |  |
| 11 | 粘钢结构胶 | 1 |  |  |
| 12 | 碳纤维浸渍胶 | 1 |  |  |
| 13 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料（常规性能） | 1 |  |  |
| 14 | 型钢（钢板、角钢、矩管） | 3 |  |  |
| 15 | 轻钢龙骨（吊顶2、隔墙2） | 4 |  |  |
| 16 | 石膏板 | 1 |  |  |
| 17 | 水泥纤维板（燃烧性能A级） | 1 |  |  |
| 18 | 岩棉板（常规性能） | 1 |  |  |
| 19 | 石材（常规性能+放射性） | 1 |  |  |
| 20 | PVC 地胶（挥发物） | 1 |  |  |
| 21 | 洁净板（甲醛） | 1 |  |  |
| 22 | 无机涂料（有害物质） | 1 |  |  |
| 23 | 木门（甲醛+含水率） | 1 |  |  |
| 24 | 电工套管 | 1 |  |  |
| 25 | 电线 | 1 |  |  |
| 26 | 给水管 | 2 |  |  |
| 27 | 保温板（常规性能） | 1 |  |  |
| 28 | 橡塑保温管（常规+燃烧性能） | 1 |  |  |
| 29 | 插座 | 1 |  |  |
| 30 | 开关 | 1 |  |  |
| 31 | 总报价： 元（大写： ） |  |  |  |

注：

1.报价应是完成本项目所有采购内容和文件规定的其它全部费用，最终用户验收合格后的总价。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

响应表

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：             （投标人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日