附件：

一、项目名称：一号楼一二层门诊改造施工图设计采购项目。

二、最高限价：9.8万元，超过限价的报价其响应文件作无效处理。

★三、相关要求：

（一）商务服务要求：

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 | 合同签订后，确定设计需求后的30日历天内完成全部施工图设计。 |
| 2 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 报价 | 报价应是完成本项目所有采购内容和比选文件规定的其他全部费用，最终用户验收合格后的总价 |
| 4 | 合同价款支付 | - 采购合同签订后，提交成果文件并通过采购人验收后，采购人接到通知与合法有效完整的完税发票及凭证资料后30日内支付合同总金额的100%； |
| 5 | 履约验收 | 参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收 |

- 服务要求：

## 1. 方案设计服务

（1）建筑结构改造方案设计：结合现场勘查结果，针对现有建筑结构安全隐患，编制科学、可行的结构改造方案，明确改造范围、改造方式、材料选型、施工工艺等，确保改造方案符合现行国家结构安全、抗震设防标准，适配门诊诊疗设备安装及人员密集使用需求，方案需经专家论证相关设计考量。

（2）室内外装饰装修方案设计：遵循妇幼保健机构温馨、柔和、安全的设计风格，结合妇幼人群特点，编制室内外装饰装修方案。室内设计涵盖门诊大厅、诊疗室、检查室、药房、候诊区、走廊、卫生间、护士站、影像科、体检中心等所有区域，明确墙面、地面、吊顶、门窗等装修材质、色彩搭配、造型设计；室外设计涵盖门诊区域入口处翻新、标识优化等，确保与医院整体建筑风格统一，满足防水、保温、节能要求。

（3）医疗流程优化设计：结合妇幼门诊诊疗流程特点，优化门诊区域功能布局，合理划分诊疗区、候诊区、检查区、休息区，减少患者交叉流动，缩短就医动线；优化挂号、缴费、取药、检查等流程节点布局，完善导诊、自助服务、母婴服务等特色功能区域设计，提升就医舒适度及诊疗效率。

（4）专项系统设计方案：针对医用气体、净化、电气、给排水、暖通、消防、智能化等配套系统，编制专项设计方案，明确各系统的布局、设备选型、管线走向、安装要求等，确保各系统设计合理、兼容适配，满足门诊诊疗及运营管理需求，符合相关行业标准。

（5）方案优化完善：根据采购人及相关部门意见，对设计方案进行修改、优化，直至方案通过审核确认，出具最终方案设计成果，包括设计说明书、效果图、平面布局图等。

## 2.初步设计服务

（1）基于审核通过的方案设计，开展初步设计工作，细化设计内容，明确各专业设计参数、技术指标、材料规格、设备型号（初步选型）等，形成完整的初步设计文件。

（2）初步设计文件需涵盖建筑、结构、装饰装修、医用气体、净化、电气、给排水、暖通、消防、智能化等所有专业，明确各专业之间的衔接要求，避免设计冲突，确保设计方案的可行性及合理性。

（3）配合采购人完成初步设计审核、备案等相关工作，根据审核意见及时修改完善初步设计文件，直至通过审核。

## 3.施工图设计服务

（1）基于审核通过的初步设计，开展施工图设计工作，编制详细、规范的施工图纸，确保图纸内容完整、准确、清晰，符合施工要求，可直接用于现场施工。

（2）施工图需涵盖各专业全部施工内容，包括但不限于建筑结构加固施工图、室内外装饰装修施工图、各专项系统（医用气体、净化、电气等）施工图、节点详图、材料表、设备清单等，明确施工工艺、技术要求、质量标准等。

（3）施工图设计需严格遵循国家、行业及地方相关设计规范，契合妇幼保健机构门诊诊疗特殊要求，注重细节设计（如地面防滑、墙面防碰撞、圆角处理、母婴设施适配等），避免安全隐患。

（4）配合采购人及相关部门完成施工图审查工作，根据审查意见及时修改完善施工图，直至审查通过；出具审查合格的施工图设计成果，确保施工图纸符合施工规范及项目需求。

## 4.设计交底及施工配合服务

（1）施工前，组织设计交底会议，向采购人、施工单位、监理单位等相关方详细讲解设计方案、施工图纸、技术要求、施工重点及注意事项，解答相关疑问，确保各方准确理解设计意图。

（2）施工过程中，安排专业设计人员提供现场技术指导及配合服务，及时处理施工中出现的设计相关问题，对施工中需调整的设计内容，出具设计变更文件（需经采购人审核确认），确保施工符合设计要求。

（3）配合采购人、监理单位开展施工质量检查工作，针对施工中不符合设计要求的环节，提出整改意见，确保设计成果落地实施。

## 5.竣工验收及后续服务

（1）配合采购人开展项目竣工验收工作，提供设计相关验收资料，协助核对施工成果与设计文件的一致性，出具设计验收意见。

（2）项目竣工验收合格后，提供质保期内的设计后续服务，针对项目使用过程中出现的设计相关问题，及时提供技术咨询及解决方案。

（3）协助采购人完成设计成果归档工作，提供完整的设计资料归档清单，确保设计资料齐全、规范。

以上标注“★”号的为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

报价表

| 项目名称 | 一号楼一二层门诊改造施工图设计采购项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 报价（元） |
| 1 | 一号楼一二层门诊改造施工图设计采购项目 | 人民币： 元， 大写： 元。 |

注：

报价应是最终用户验收合格后的总价，包括完成本项目和采购文件规定的其他费用的全部费用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

响应表

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称（加盖公章）：XXX

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

服务质量保证书

格式自拟

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：             （投标人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日