附件：

一、项目名称：医院废水、废气检测服务采购项目。

二、最高限价：3.28万元，超过限价的报价其响应文件作无效处理。

★三、相关要求：

（一）医疗机构例行监测清单：

| 类别 | 项目 | 点位 | 年度频次 | 频次 | 最终样品数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 1 | 1次/周（共计48次） | 4 | 192 | 中华人民共和国国家环境保护标准（HJ1105—2020） |
|  | 总磷 | 1 | 1次/季（共计4次） | 4 | 16 |  |
|  | 色度 | 1 | 1次/周（共计48次） | 4 | 192 |  |
|  | 化学需氧量 | 1 | 1次/周（共计48次） | 4 | 192 |  |
|  | 悬浮物 | 1 | 1次/周（共计48次） | 4 | 192 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 1 | 1次/季（共计4次） | 4 | 16 |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 1次/季（共计4次） | 4 | 16 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 1 | 1次/月（共计12次） | 4 | 48 |  |
|  | 石油类 | 1 | 1次/季（共计4次） | 4 | 16 |  |
|  | 动植物油 | 1 | 1次/季（共计4次 | 4 | 16 |  |
|  | 氨氮 | 1 | 1次/季（共计4次） | 4 | 16 |  |
|  | 流量 | 1 | 1次/周（共计48次） | 4 | 192 |  |
|  | 挥发酚 | 1 | 1次/季（共计4次） | 4 | 16 |  |
|  | （总）氰化物 | 1 | 1次/季（共计4次） | 4 | 16 |  |
|  | 余氯（总余氯） | 1 | 1次/季（共计4次） | 4 | 16 |  |
| 无组织废气 | 甲烷 | 4 | 1次/季（共计4次） | 4 | 64 |  |
|  | 氨 | 4 | 1次/季（共计4次） | 4 | 64 |  |
|  | 硫化氢 | 4 | 1次/季（共计4次） | 4 | 64 |  |
|  | 臭气浓度 | 4 | 1次/季（共计4次） | 4 | 64 |  |
|  | 氯气 | 4 | 1次/季（共计4次） | 4 | 64 |  |
| 有组织废气DA001 | 氨氧化物 | 1 | 1次/年 | 3 | 3 |  |
|  | 二氧化硫 | 1 | 1次/年 | 3 | 3 |  |
|  | 挥发性有机物 | 1 | 1次/年 | 3 | 3 |  |
|  | 颗料物 | 1 | 1次/年 | 3 | 3 |  |

（二）商务服务要求：

1.服务期限：1年。

2.服务地点：采购人指定。

3.付款进度安排：合同签订后，供应商出具合法有效的增值税发票资料后30日内支付至合同总金额的50%；履行完成本采购项目服务后供应商出具合法有效的增值税发票资料后起30日内支付合同总金额的50%。

4.违约责任与解决争议的方法：以合同约定为准。

（三）服务要求：

| 序号 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 在排污许可证管理平台要求填报数据的规定日期之前出检测报告并上传。 |
| 2 | 严格按照《排污许可证》上要求的监测采样方法及个数（频次）实施。 |
| 3 | 填报排污许可证管理平台要求的所有项目内容，包含排污许可证变更、换证、延期等所有业务。 |
| 4 | 完成环保部门在排污许可证平台要求填报的所有内容。 |
| 5 | 未按照环保部门要求在排污许可证管理平台填报及上传数据资料和证件变更的，一切后果及处罚全部由中标单位承担。 |
| 6 | 具有省级以上人民政府计量行政部门颁发的检验检测机构资质认定证书CMA。 |

以上标注“★”号的为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

报价表

| 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- |
| 医院废水、废气检测服务采购项目 | 人民币： 元， 大写： 元。 |

注：

报价应是最终用户验收合格后的总价，包括完成本项目和采购文件规定的其他全部费用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

响应表

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称（加盖公章）：XXX

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

质量保证书

格式自拟

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：             （投标人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日