附件：

一.项目名称：改造临时体检中心采购项目。

二.最高限价：2.5万元。

三.相关要求：

**★**（一）改造内容及要求：

1.临时体检中心面积约为150㎡，需采用双层玻璃隔断（夹百页片）分隔4个房间，隔断高度为2.2米，包含4个磨砂玻璃门，隔断样式颜色由乙方提供给甲方选择。

2.临时体检中心每个分隔区域内需新增照明及相关配套设施设备（强弱电插座、网络线路等）。

3.施工期间严格按照医院指定时间段施工，做好环境仪器保护防尘工作，按时清理施工现场，不影响医院正常营业。

4.修补恢复因施工导致的周围受损地面、墙面、附加设施等，确保正常使用。

**★**（二）商务服务要求：

1.履行期限：自合同签订起10个工作日内。

2.履行地点：成都市金牛区妇幼保健院

3.付款条件：施工工程整体竣工验收合格后供应商出具的相等的增值税发票资料后30个工作日支付完成。资金支付方式：公款公户。

4.质量保修范围和保修期：由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修。保修期12个月，保修期自施工工程整体竣工验收合格之日起计算。

5.责任与解决方法：产品保修期内若产生质量问题，卖方无条件保修包换。产品过保修期后产生质量问题，由采购人和施工方协商解决。

**★**（三）工程清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项名称** | **计量 单位** | **暂定工程量** | **备注** |
| 1 | 双层玻璃隔断 | ㎡ | 59.4 | 夹百页片、高2.2米 |
| 2 | 磨砂玻璃门 | ㎡ | 7.92 | 包含门锁、门吸等配套设备。 |
| 3 | 照明及配套设备安装项目 | 项 | 1 | 隔断区域需新增加照明、强弱电插座等基础配套设施设备。 |
| 含设施设备、辅材费、安装调试费、运输费、人力成本、利润、税金等。 | | | | |

**以上标注“★”号的为本次采购项目的的实质性要求，供应商应全部满足。**

报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 报价（元） |
| 改造临时体检中心采购项目 |  |

**注：**

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

响应表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称（加盖公章）：XXX

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

**质量保证书**

：

（制造商家名称）是在 .（国名）依法登记注册的，其地址现在 。其主要营业地点现在 。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称： （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

**法定代表人身份授权书**

（采购单位名称）：

本授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日