## 01包
01包
序号 | 耗材名称 | ★用途及需求 | 备注
1 | 一次性使用治疗头套 （宫颈、阴道） | 用于妇科高能聚焦超声治疗宫颈、阴道病变时治疗。匹配重庆海扶/CZF300设备 | 单价最高限价150元/套

## 02包
02包
序号 | 耗材名称 | ★用途及需求 | 备注
1 | 医用超声耦合剂 | 用于妇科高能聚焦超声治疗宫颈及外阴病变时需使用医用超声耦合剂，需要耐高温，无菌 | 单价最高限价30元/支

## 03包
03包
序号 | 耗材名称 | ★用途及需求 | 备注
1 | 非可吸收外科缝线 | 适用于缝合人体组织，包括心血管、眼科、神经手术、显微外科、皮肤缝合及整形外科等手术。 1.产品分为带针缝线和不带针缝线两种。带针缝线由缝合针和非吸收性外科缝线组成。 2.缝合线为编织结构，中间有线芯，四周有多股线束，更加柔软；其生物相容性良好，组织反应低；并可搭配锁扣使用。 3.要求为非可吸收聚酯线，各型号均需要报价 | 单价最高限价59元/根

## 04包
04包
序号 | 耗材名称 | ★用途及需求 | 备注
1 | 生理性海水鼻腔喷雾器 | 产品由喷雾瓶和生理性海水组成， 溶液细菌菌落总数 cfu / ml 《20 真菌菌落总数 cfu / ml 《10.30ml 滴喷两用，适用于0-5岁，压强≤0.08Mpa 产品无禁忌症 有效期≥三年 | 单价最高限价41元/支/30ml

## 05包
05包
序号 | 耗材名称 | ★用途及需求 | 备注
1 | 自粘型弹性绷带 | 外伤手术后局部加压包扎伤口，方便固定，减轻术后肿胀。 | 单价最高限价10元/卷

## 06包
06包
序号 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
1 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器专用卡匣 | ★1、需匹配白象医疗PS60、PS60T、PS120型号过氧化氢低温等离子体灭菌器做灭菌剂使用。符合《消毒技术规范》的要求；（提供承诺函） 2、内置胶囊数量：≥12支 3、胶囊灌装量：≤2ml 4、产品有效期：≥12个月。 | 消毒产品 | 单价最高限价300元/个
2 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | 1、适用范围:用于通过颜色变化检测低温过氧化氢等离子体灭菌器中包内器械是否暴露与灭菌介质中。 2、产品检验标准符合《消毒技术规范》和IS011140的要求: 3、产品为双面覆膜产品; 4、产品有效期:>12个月，提供第三方检测机构检测报告。 |  | 单价最高限价1元/片
3 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示胶条 | 1、用于通过颜色变化检测低温过氧化氢等离子体灭菌器灭菌过程的化学指示。 2、产品检验标准符合《消毒技术规范》和IS011140的要求 3、产品为双面覆膜产品; 4、产品稳定性，提供第三方检测机构检测报告。 |  | 单价最高限价1元/片
4 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学挑战装置 | 该挑战装置由过氧化氢等离子体化学指示卡和管腔负载组成,适用于过氧化氢低温等离子体灭菌器灭菌质量的监测，特别是管腔类等器械的灭菌质量监测亏批量放行。该指示卡变色块经过氧化氢低温等离子体灭菌后由红色变成黄色或淡黄色。有效期：12个月 |  | 单价最高限价20元/次
5 | 过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂 | 1、适用低温过氧化氢等离子体灭菌器灭菌质量的生物监测。符合GB 18281.3-2015医疗保健产品灭菌生物指示物的要求； 2、生物指示剂为自含式，方便使用 3、15min可出具生物阴性监测结果； 4、生物指示剂为本厂家自主生产，非代工； 5、提供具有CMA的第三方检测报告； 6、平均菌落数：≥1.66×106，提供第三方检测机构检测报告。 7、产品稳定性：提供第三方检测机构检测报告。 |  | 单价最高限价50元/支

## 07包
07包
序号 | 耗材名称 | ★用途及需求 | 备注
1 | BIS监测传感器 （脑电双频指数） | 应用于全身麻醉当中，可以通过其的参数变化判断患者麻醉深度，避免出现麻醉过深或麻醉过浅风险。 | 单价最高限价180元/个

## 08包
08包
序号 | 耗材名称 | ★用途及需求 | 类别 | 备注
1 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | 用于甲状腺检测质控，需匹配贝克曼的设备 | 试剂 | 单价最高限价1988.54元/盒
2 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 |  | 试剂 | 单价最高限价756元/盒
3 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 |  | 试剂 | 单价最高限价1247.36元/盒
4 | 游离甲状腺素校准品 |  | 试剂 | 单价最高限价587元/盒
5 | 促甲状腺激素校准品 |  | 试剂 | 单价最高限价587元/盒
6 | 免疫分析质控物 （水平1、2、3） |  | 试剂 | 单价最高限价410元/盒