附件：

一.项目名称：定制生活垃圾暂存间采购项目。

二.最高限价：2.4万元，超过限价的报价其响应文件作无效处理。

三.相关要求：

★（一）需求数量：

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾暂存间 | 座 | 长4m*宽2m*高3m | 1 |

- ★（二）商务服务要求：

1.履行期限：自合同签订起20日内。

2.履行地点：成都市金牛区妇幼保健院

3.付款条件：安装调试验收合格后，供应商出具合法有效的增值税发票等资料后30日内支付完成。

4.质量保修范围和保修期：由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修。质保期两年（防水工程质保期5年），质保期从验收合格之日起计算。

5.责任与解决方法：产品保修期内若产生质量问题，供货方无条件保修包换。产品过保修期后产生质量问题，由采购人和供货方协商解决。

- ★（三）定制设施要求：

1.设施面积：基础占地面积不得超过长4m*宽2m*高3m

- 2.设施各项功能及使用

2.1垃圾分类标识：在生活垃圾暂存间外部显著位置张贴生活垃圾分类标识牌、分类目录及制度等标识应符合相关标准要求。

2.2透气性：垃圾房侧面上方有透气百叶窗、且在室内合适位置安装换气扇1台、除臭臭氧机1台、灭蝇灯1台。

2.3冲洗设备（含拖把池）：标准拖把池，配双接头可接冲洗水管水龙头、高压水枪1个。

- 2.4电源设备、内管线材质：LED照明一盏，各项线路开关内含漏电保护开关、室内各电源设备线路规格不得低于4㎡铜芯线。

2.5生活垃圾暂存间下面要有轮子，便于移动。轮子称重要达到≥10吨。

2.6生活垃圾暂存间设施应配置1个斜坡垫，材质为橡胶材料，承重量≥10吨。斜坡垫尺寸应满足医废转运车出入的需要。

- 2.7室内设施配置：灭蚊蝇灯、高压水枪、拖把池、水龙头、消防烟感报警器。

2.8地面：地面为地砖防腐蚀、防渗漏；地面有1个排水，连接至污水管道。

2.9屋顶：屋顶为斜面，避免积水导致漏雨现象。

  - 3.采购设施详细技术及标准

3.1设施要求:外观简约大气和医院楼宇颜色保持同一色调，具有使用方便，防雨，防潮等

3.1.1材质要求

- （1）外墙材质：金属雕花板

- 结构龙骨：2.0mm镀锌方管

- 内墙材质：内墙装饰板、吊顶为纳米纤维板

- 夹层材料：内部填充防火保温材料

- 斜面房顶材质：轻型、耐用、防水、防腐、隔热

- 双开门材质：轻型耐用、防水、防腐材质，尺寸为1600*2050㎜

- 生活垃圾暂存间应配置1个斜坡垫，材质为橡胶材料，与生活垃圾暂存间门尺寸一样宽。

3.1.2安装要求

（1）供应商需将安装基座施工图提供给采购人

（2）设施设备安装符合国家相关规定

（3）供应商需根据采购人要求提供设备安装其安装包含（安装包含设施运输费、吊运费、人员作业经费和供应商负责安装过程的各项安全费、辅料等）

3.1.3详细技术服务要求

投标时需提供内外3D效果图，尺寸图及垃圾回收宣传画

以上标注“★”号的为本次采购项目的的实质性要求，供应商应全部满足。

报价表

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定制生活垃圾暂存间采购项目 |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

响应表

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称（加盖公章）：XXX

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

质量保证书

：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：             （投标人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日