附件：

一.项目名称：新生儿科病区零星维修采购项目。

二.最高限价：4.9万元，超过限价的报价其响应文件作无效处理。

★三.相关要求：

（一）改造内容及要求：

1.一号楼四楼新生儿科污物通道墙面、吊顶翻新，包含空调包管及在阳角处使用不锈钢包角。

2.对新生儿病区新生儿监护室及功能室插座全部换新、地面地胶翻新修复，吊顶零星修补。

3.新清洗间给排水安装，原清洗间给排水拆除。

4.对新生儿病区内通道地面原地胶全部换新（需对原自流平进行修补），通道墙面新增加强弱电插座，通道吊顶进行零星修补。

（二）商务服务要求：

1.履行期限：自合同签订起10个工作日内。

2.履行地点：成都市金牛区妇幼保健院。

3.付款条件：施工工程整体竣工验收合格后供应商出具合法有效的增值税发票资料后30个工作日支付完成。

4.质量保修范围和保修期：由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修。保修期12个月（防水工程质保5年），保修期自施工工程整体竣工验收合格之日起计算。

5.责任与解决方法：产品保修期内若产生质量问题，卖方无条件保修包换。产品过保修期后产生质量问题，由采购人和施工方协商解决。

（三）工程清单：

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 室外通道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 211.2 |  |  |  |
| 2 | 包空调管 | m | 3 |  |  |  |
| 3 | 304不锈钢包阳角H=1.2m | 根 | 20 |  |  |  |
| 5 | 吊顶零星维修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 建渣清运 | 车 | 1 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 儿童监控室及功能室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原墙面插座拆除 | ㎡ | 35 |  |  |  |
| 2 | 地面开槽 | 处 | 3 |  |  |  |
| 3 | 塑料线槽 | 米 | 30 |  |  |  |
| 4 | PVC20线管 | 米 | 20 |  |  |  |
| 5 | 3*4mm2插座电源线 | 米 | 150 |  |  |  |
| 6 | 地面暗电源插座 | 套 | 6 |  |  |  |
| 7 | 地面暗双网络插座 | 套 | 3 |  |  |  |
| 8 | 安装新五孔插座 | 套 | 45 |  |  |  |
| 9 | 网络线 | 米 | 10 |  |  |  |
| 12 | 原奶具洗涤剂间给水管拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 新奶具洗涤剂间给水管安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 304不锈钢包阳角H=1.2m | 根 | 6 |  |  |  |
| 15 | 地面地胶修补 | 处 | 3 |  |  |  |
| 16 | 吊顶零星维修 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 室内通道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面地胶拆除 | ㎡ | 78.50 |  |  |  |
| 2 | 地面自流平修补 | ㎡ | 78.50 |  |  |  |
| 3 | 地面新贴地胶 | ㎡ | 78.50 |  |  |  |
| 4 | 塑料线槽 | 米 | 30 |  |  |  |
| 5 | 3*4mm2插座电源线 | 米 | 90 |  |  |  |
| 6 | 安装新五孔插座 | 套 | 15 |  |  |  |
| 7 | 网络线 | 米 | 30 |  |  |  |
| 8 | 墙面网络插座 | 套 | 5 |  |  |  |
| 10 | 吊顶零星维修 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 合 计 |  |  |  |  |  |

以上标注“★”号的为本次采购项目的的实质性要求，供应商应全部满足。

报价表

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 室外通道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 211.2 |  |  |  |
| 2 | 包空调管 | m | 3 |  |  |  |
| 3 | 304不锈钢包阳角H=1.2m | 根 | 20 |  |  |  |
| 5 | 吊顶零星维修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 建渣清运 | 车 | 1 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 儿童监控室及功能室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原墙面插座拆除 | ㎡ | 35 |  |  |  |
| 2 | 地面开槽 | 处 | 3 |  |  |  |
| 3 | 塑料线槽 | 米 | 30 |  |  |  |
| 4 | PVC20线管 | 米 | 20 |  |  |  |
| 5 | 3*4mm2插座电源线 | 米 | 150 |  |  |  |
| 6 | 地面暗电源插座 | 套 | 6 |  |  |  |
| 7 | 地面暗双网络插座 | 套 | 3 |  |  |  |
| 8 | 安装新五孔插座 | 套 | 45 |  |  |  |
| 9 | 网络线 | 米 | 10 |  |  |  |
| 12 | 原奶具洗涤剂间给水管拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 新奶具洗涤剂间给水管安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 304不锈钢包阳角H=1.2m | 根 | 6 |  |  |  |
| 15 | 地面地胶修补 | 处 | 3 |  |  |  |
| 16 | 吊顶零星维修 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 室内通道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面地胶拆除 | ㎡ | 78.50 |  |  |  |
| 2 | 地面自流平修补 | ㎡ | 78.50 |  |  |  |
| 3 | 地面新贴地胶 | ㎡ | 78.50 |  |  |  |
| 4 | 塑料线槽 | 米 | 30 |  |  |  |
| 5 | 3*4mm2插座电源线 | 米 | 90 |  |  |  |
| 6 | 安装新五孔插座 | 套 | 15 |  |  |  |
| 7 | 网络线 | 米 | 30 |  |  |  |
| 8 | 墙面网络插座 | 套 | 5 |  |  |  |
| 10 | 吊顶零星维修 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 合 计 |  |  |  |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

响应表

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称（加盖公章）：XXX

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

质量保证书

格式自拟

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：             （投标人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日