附件：

一、项目名称：一号楼4-8楼纱窗采购项目。

二、最高限价：8.6万元，超过限价的报价其响应文件作无效处理。

三、相关要求：

（一）需求数量

1.一般纱窗（680*1250mm、780*1250mm、880*1250mm）（最终以实际测量为准）预估数量350个。

2.消防救援窗口纱窗1450*1250mm（最终以实际测量为准）预估数量5个。

注：最终数量和纱窗规格以现场实际测量为准，报价需包含测量费、安装费、安装后的调试费、税费等所有费用。

（二）商务服务要求：

1. 履行期限：自合同签订起40日内。

2. 履行地点：成都市金牛区妇幼保健院

3. 付款条件：按实际安装的数量据实结算，合同签订后，验收合格，供应商出具完整有效的发票资料后30日支付完成。

4.质量要求：能防蚊虫进入室内等。

5. 售后服务：保修期3年。产品保修期内若产生质量问题，卖方无条件保修包换。产品过保修期后产生质量问题，由买方和卖方协商解决。

（三）技术参数/服务要求

1.一般纱窗

（1）纱窗类型：口袋锁纱窗

（2）纱网材质：304不锈钢高透网，目数≥35*18目

（3）纱窗厚度：2.5cm

（4）纱窗边框料宽：1.0cm

（5）小扇宽：3.2cm，大扇宽:6.5cm

（6）五金配件：优质合页、执手、传动锁闭组件，启闭顺畅，耐用防锈。

（7）安装方式：专用安装螺丝固定于原窗框或墙体，确保牢固、无缝隙、不破坏原有窗扇密封性；测量与安装不影响患者及家属，满足临床科室需求。

2.消防救援窗口纱窗

（1）选择纱窗类型：30平开纱窗

（2）纱网材质：304不锈钢金刚网，目数≥11目

（3）纱窗厚度：3cm

（4）纱窗边框料宽：内2cm外4cm

（5）开启扇边框宽：5.8cm

（6）五金配件：优质合页、执手、传动锁闭组件，启闭顺畅，耐用防锈。

（7）安装方式：专用安装螺丝固定于原窗框或墙体，确保牢固、无缝隙、不破坏原有窗扇密封性；测量与安装不影响患者及家属，满足临床科室需求。

以上标注“★”号的为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

报价表

| 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- |
| 一号楼4-8楼纱窗采购项目 | 人民币： 元， 大写： 元。 |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其他费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

响应表

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任（响应表包含商务服务要求、技术参数/服务要求）。

投标人名称（加盖公章）：XXX

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

质量保证书

格式自拟

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：             （投标人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日