附件：

- 一、项目名称：2026第三批耗材试剂配送服务采购项目（二次）。

- 二、比选预算及最高限价：

- 包1总预算：人民币45000元/年；挂网产品结算价格按四川省挂网最低价执行。

- 包2总预算：人民币32160元/年；挂网产品结算价格按四川省挂网最低价执行。

- 包4总预算：人民币5880元/年；挂网产品结算价格按四川省挂网最低价执行。

- 三、相关要求：

- （一）需求数量：

| 包1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 每年预估数量 | 单位 | 是否为挂网产品 |
| 1 | 含利多卡因注射用透明质酸钠溶液 | 120 | 个 | 是 |

| 包2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 每年预估数量 | 单位 | 是否为挂网产品 |
| 1 | α-氰基丙烯酸异丁酯医用胶(各型号) | 120 | 个 | 是 |

| 包4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 每年预估数量 | 单位 | 是否为挂网产品 |
| 1 | 龋齿凝胶 | 120 | 个 | 是 |

（二）★商务服务要求：

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 | 采购合同签订生效之日起1年 |
| 2 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 产品质量保证期 | 1年，自每次耗材送达采购人指定地点之日起 |
| 4 | 报价 | - （1）本项目为挂网产品的无须进行任何报价，按照四川省医保公共服务平台四川省挂网最低价结算；非挂网产品的报价应是最终用户验收合格后的总价。 - （2）产品报价为项目交货地点的交货价，包括但不限于出厂价、辅件配件费、货物配送到达最终目的地点的相关运输费、保险、进口环节税、商检费、消费税、增值税、仓储、装卸费、安装、检测、利润、税金、人员培训等伴随服务费，以及合同期内因标的物、人工工资、材料费、运输费等成本上涨所带来的风险。成交后不得在再向采购人收取任何费用。 |
| 5 | 合同价款支付 | 根据实际配送量的结算清单和供应商出具的相等的增值税发票资料，挂网产品按月据实结算支付，结算价格按照四川医保公共服务平台四川省挂网最低价结算；非挂网耗材根据实际配送量的结算清单和供应商出具的相等的增值税发票资料，按季度据实结算支付。 |
| 6 | 履约验收 | 参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。 |
| 7 | 退换货条款 | 1、每次交货验收时，双方应对产品按照采购人下单的的品种、型号、规格和质量标准进行验收。验收不合格，供应商应无条件重新提供货物，如果仍然不符合质量要求的，采购人可提前终止采购合同。验收合格应由双方工作人员在供货清单上签字确认。 2、如果采购人在使用产品过程中发现产品质量不符合标准的，采购人可要求供应商立即退换。供应商在接到采购人口头或书面异议后，当日内应派人查看并应在3日内负责处理，否则视为供应商默认采购人提出的异议。如果供应商在采购人通知后3日内未做相应处理的，采购人有权终止协议。 |
| 8 | 保险 | 比选申请人自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具航程保险，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由比选申请人承担。 |
| 9 | 其他要求 | 在合同期内，当实际结算金额达到预算金额的70%和95%时，供应商须在3个工作日内主动以书面文件（加盖供应商公章）通知采购人，商讨合同后续事宜。 |

（三）技术参数要求

★01包：含利多卡因注射用透明质酸钠溶液

适用范围：用于面部真皮浅层注射暂时性改善成人皮肤干燥、肤色暗沉。

溶液至少包括盐酸利多卡因、透明质酸钠，其中透明质酸钠，标示浓度≥15mg/mL，盐酸利多卡因标示浓度≥3 mg/mL。封装了溶液的注射器经高温蒸汽灭菌。一次性使用。有效期≥24个月。

★02包：α-氰基丙烯酸异丁酯医用胶

适用范围：用于小切口的闭合，能够促进伤口无疤痕愈合，可以粘合伤口，胶膜具有柔韧性，不易脱落。

★04包：龋齿凝胶

适用范围：用于龋病治疗。

材质：由木瓜蛋白酶、尼泊金甲酯、氯化钠和羧甲基纤维素等组成的凝胶。内包为牙用输送器，其材质为聚碳酸酯材料（医用级）

凝胶pH值：8-12之间。

以上标注“★”号的为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌/生产厂家 | 型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 挂网产品 按照四川省医保公共服务平台四川省挂网最低价结算/非挂网产品报价不能超过单价限价 |
| 2 |  |  |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其他费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

响应表

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任（响应表包含商务服务要求、技术参数要求）。

投标人名称（加盖公章）：XXX

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

质量保证书

：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：             （投标人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日